| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl |  | www.zdp.pwz.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarząd Dróg Powiatowych 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300 |  |  |  |  |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80 Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374 Bank Pekao S.A. |  |

| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma: ZP-1/2020 | Data: 10.03.2019 r. |
| --- | --- | --- |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-1/2020 pn. „Przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów  w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m.in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. Stare Babice" w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych Etap I”

Zamawiający informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

1.  Zgodnie z uzupełnioną dokumentacją dla mostu w m Lipków zaprojektowano na moście balustrady kamienne z piaskowca z następującymi elementami :

"dren prefabrykowany podłużny" i "dren prefabrykowany poprzeczny co 50 cm".

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju to elementy lub zamieszczenie dokładnego rysunku lub opisu detali dla pozycji dren podłużny i dren poprzeczny .

Zamawiający odpowiada:

Zaprojektowane dreny poprzeczne oraz podłużne określone w części mostowej jako dreny prefabrykowane należny zastosować zgodnie ze STWiOR nr M.16.01.04. Dreny podłużne i poprzeczne odwadniające izolację. W specyfikacji określono wszelkie wymagania w zakresie drenów.

W opisie technicznym w punkcie dotyczącym odwodnienia zawarto informację w których miejscach oraz w jakiej kolejności należy ułożyć dreny.

Łączną ilość drenów podano w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym.

Zaprojektowane dreny są typowymi elementami wchodzącymi w skład systemu odwodnienia obiektów mostowych.

Mają one za zadanie jak najszybciej odprowadzić wodę z płyty pomostu do nasypu poza płytami przejściowymi.