| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl |  | www.zdp.pwz.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarząd Dróg Powiatowych 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300 |  |  |  |  |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80 Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374 Bank Pekao S.A. |  |

| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma: ZP-2/2020 | Data: 30.04.2020 r. |
| --- | --- | --- |

Do wszystkich zainteresowanych

## Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-2/2020 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”

Zamawiający informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przetargu pn.

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4102W UL. GÓRNEJ NA ODC. DŁ. OK. 1500 MB W M. RADONICE I ŻUKÓWKA, GM. BŁONIE:

1. Czy studnie PP DN425 i DN 600 mają posiadać kinetę (zgodnie z rys.

0002_2020_PW_SKD-01_297x900_odpowiedzi_3) czy dennicę (zgodnie z rys.

PW_SKD-02)?

Odpowiedź zamawiającego:

Odp. Ad. 1 Należy przyjąć studzienki PP, bezosadnikowe, z kinetą, zgodnie 
z rys. 0002_2020_PW_SKD-01_297x900.