| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl |  | www.zdp.pwz.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarząd Dróg Powiatowych 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300 |  |  |  |  |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80 Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374 Bank Pekao S.A. |  |

| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma: ZP-2/2021 | Data: 23.03.2021 r. |
| --- | --- | --- |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr ZP-2/2021 pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie”

## Zamawiający informuje, że w dniu 22.03.2021 oraz 02.03.2021 od wykonawcy wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Czy Zamawiający zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwiązania równoważne do opisanych w SIWZ  i  STWIOR wpustów ulicznych betonowych dn 500 z osadnikiem o głębokości 0,8 m oraz z wpustem żeliwnym / kratą  żeliwną klasy D400 nowe  drogowe studzienki wpustowe o następującej charakterystyce:

-     posiadają Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez IBDiM dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do punktowego ujmowania i odprowadzania wody powierzchniowej (opadowej i roztopowej) z dróg, parkingów, obiektów inżynierskich oraz innych obiektów i obszarów związanych z inżynierią komunikacyjną, która zawiera wytyczne zastąpienia typowych wpustów betonowych;

-     posiadają nstp. wymiary geometryczne:

a) średnica Dw 425, Dz 477, Dśr 450,

b) średnica odpływu dn 200,

c) przy głębokości osadnika – 0,95 m zapewniają pojemność osadnikową równą przewidzianej w projekcie i opisanej w SIWZ;

-     w zabudowanym zestawie posiadają nstp. elementy składowe:

a) rurę trzonową karbowaną SN2 lub SN4  z PP  o wymiarach  Dw 425, Dz 477, Dśr 450, zgodną z normą PN-EN 13598-2;

b) moduł odpływowy odpływu z króćcem dn 200, łączony szczelnie z rurą trzonową za pomocą uszczelki profilowej zgodnej z normą PN-EN 681-1;

c) dno z PP łączone szczelnie z rurą trzonową za pomocą uszczelki profilowej zgodnej z normą PN-EN 681-1;

-     zwieńczenie drogowej studzienki wpustowej składa się z nastp. elementów:

a) wpustu żeliwnego klasy D400  zgodnego z normą PN-EN 124

b)  żelbetowego adaptera pod wpust

c) betonowego pierścienia odciążającego

-     poddawana jest wyczerpującym badaniom do oceny stałości właściwości użytkowych (w tym m.in. trwałości, wytrzymałości, obciążalności i szczelności), co wynika z KOT oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych;

-     wyposażona będzie w uliczne kraty żeliwne / wpusty żeliwne klasy D400 o wymiarach 420x620 mm / o powierzchni wlotowej 9-10 dm2, jak tego wymagają zapisy SIWZ / STWiOR.

W  załączeniu rysunek proponowanej drogowej studzienki wpustowej wraz ze zwieńczeniem w rozwiązaniu  równoważnym  do przewidzianego w SIWZ dla ulicznych wpustów betonowych dn 500.

Podkreślamy, że rozwiązanie zaproponowane do zatwierdzenia jako równoważne posiada dokładnie taką samą funkcjonalność, identyczny obszar zastosowania i odpowiada potrzebom inwestycji. Nie stanowi obniżenia standardu wykonania. Wypełnia warunki techniczne stawiane odwodnieniom dróg publicznych określonym w Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

W stosunku do rozwiązań, które proponujemy zastąpić cechuje je dodatkowo:

-       odporność chemiczna (w tym na sole odmrażające),

-        brak nasiąkliwości i odporność na przemarzanie,

-       szczelność na całej wysokości,

-       lekka konstrukcja, która nie stanowi obciążenia dla podłoża i nie osiada pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych,

W przypadku odmowy zatwierdzenia proponowanego rozwiązania jako równoważnego w oparciu o PZP prosimy o merytoryczne i szczegółowe uzasadnienie.

2. Zgodnie z zapisami STWiORB do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury z litego PP min. SN8 w średnicach dn110 -  400.

Czy Zamawiający zaakceptuje  do wykonania sieci kanalizacji  deszczowej rury kanalizacyjne gładkościenne z litego pvc-u SN8 w całym zakresie średnic tj. dn110-dn400?

Rury pvc-u są powszechnie stosowane od kilkudziesięciu lat zarówno przy budowie kanalizacji deszczowej jak i sanitarnej.

Charakterystyka proponowanego systemu rur i kształtek firmy (nazwa prducenta):

1)    rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, w tym:

a)    odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-u,

b)    materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat),

c)     odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają oznaczenie UD),

d)    temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79oC, co jest warunkiem oznaczania rur i kształtek UD):

·       kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009,

·       kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8,

·       system (rury i kształtki) jest jednorodny materiałowo tj. wykonany z pvc-u,

·       rury w średnicach dn³ 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów / rury z rdzeniem spienionym), średnica oraz sztywność obwodowa,

2)    rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401-1 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,

3)    odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

4)    uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, oznaczone symbolami WC , co oznacza możliwość zastosowania w systemach kanalizacyjnych,

5)    producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

6)    dla rur o sztywności obwodowej SN 8  – możliwość stosowania systemu w miejscach o dużych obciążeniach statycznych (np. od wysokich nasypów, konstrukcji dróg) i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego ruchu),

7)    system (zarówno rury jak i kształtki) posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych:

a)    dla rur klasy S do IV kategorii szkód górniczych włącznie,

b)    dla rur klasy N do III kategorii szkód górniczych włącznie,

8)    producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,

- system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta

AD.1

Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie w dokumentacji projektowej betonowych wpustów deszczowych wynika z stosowanej od lat praktyki i preferowanego jednolitego standardu na administrowanej sieci dróg powiatowych. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że 
w sporządzanych ofertach należy przyjąć wpusty zgodne z dokumentacją.

AD.2

Zmawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP oraz PVC-u o sztywności obwodowej min. SN8.

W załączeniu rysunek stanowiący załącznik do pytań.